[image: image1.emf]BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV 
Tauchpumpe
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten mit der Tauchpumpe.
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

· [image: image2.emf]Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung und defekter Tauchpumpe,
· Stolper- und Sturzgefahr über Kabelanschlüsse, 
· Elektrische Körperdurchströmung, 
· Kurzschluss und Brandgefahr.
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· Mit der Tauchpumpe dürfen nur unterwiesene und beauftragte Personen arbeiten. 

· [image: image3.png]


Beim Arbeiten mit der Tauchpumpe ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

· [image: image4.emf]Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen. 
· Die Tauchpumpe nur a                                                                                    leitung verwenden.
· [image: image5.emf]Die Tauchpumpe imm                                                                                     riffen transportieren. 

· Die Lagerung der Pum                                                                                    Räumen erfolgen. 
· Die Tauchpumpe darf                                                                                      Wasser aufhalten.
· Die Pumpe darf nicht z                                                                                     n > 15 mm, Säuren und Laugen, brennbaren Flüssigkeit                                                                                     60°C eingesetzt werden.

· Die Tauchpumpe nur a                                                                                     Fehlerstrom-Schutzschalter anschließen. Für einen                                                                                     ist Sorge zu tragen. 
· Die Tauchpumpe muss                                                                                     tromerzeugern, geerdet werden. Spannung und Frequen                                                                                    daten übereinstimmen.

· Bei Auslösen des Schu                                                                                     n immer Netzstecker ziehen.
· Bei Arbeiten an der Ta                                                                                     er Steckdose ziehen. 

· Anschlussleitungen sin                                                                                     gungen zu prüfen.

· Die elektrische Steckve                                                                                    gssicheren Bereich an bringen, und vor Nässe schützen. 

· Sicher stellen, dass die                                                                                     oder verwickelt ist.  
· Der Stecker darf nie in F                                                                                   getaucht werden. 
· Unbedingt Tauglichkeit d                                                                                   und Behälter prüfen.[image: image6.emf]
· Pumpe niemals an der A                                                                                   ht unter Zug stehen. Deshalb lose verlegen, nicht über                                                                                   nster einklemmen.

· Die Tauchpumpe so nah                                                                                   Untergrund aufstellen.
· [image: image7.png]


Niemals ohne Saugkorb und Schutzsieb fördern.
· Die Tauchpumpe muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.   

· Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen. 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

· Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln sind die Tauchpumpe sofort auszuschalten und  der Vorgesetzte zu benachrichtigen. 
· Nicht mit einem defekten Gefahrstoff-Umfüllpumpe weiter arbeiten.   
VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Tauchpumpe sichern und Personen ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen. 

· Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.
INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. 
· Vor diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und die Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.
· Entsorgung der Tauchpumpe gemäß den örtlichen und behördlichen Vorschriften.  

                                               Datum                                                                                       Unterschrift

Vorschau




















