Brandschutz - Merkblatt 
Brandschutzgerechtes Verhalten
Mögliche Gefährdungen

· Bei Brand: Erstickungsgefahr durch gesundheitsschädliche Rauche und Gase.
· Verbrennungsgefahr.

· Elektrischer Schlag, Explosionsgefahr. 
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
· [image: image1.png]


Hinweis-, Verbots-, Rettungs-, und Brandschutzzeichen beachten.
· Fluchtwege, Notausgänge und Sammelplätze im Betrieb müssen bekannt sein.

· Selbständig informieren, wo die Standorte des nächsten Feuerlöschers oder der Wandhydranten und die Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen sind.

· [image: image2.png]


Rauchverbote und Umgangsverbote mit offenem Feuer oder heißen Gegenständen einhalten.

· Keine Teelichter oder Kerzen am Arbeitsplatz anzünden.

· [image: image3.png]


Kaffeemaschinen sofort nach Gebrauch abschalten.

· Nur elektrische Geräte benutzen, die regelmäßig geprüft werden und auf nicht geprüfte Geräte hinweisen.

· [image: image4.png]Iy



Flucht- und Rettungswege nicht verschließen und verstellen und diese frei von Brandlasten halten.

· Keine größeren Mengen brennbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz  lagern – erlaubt ist die maximale Schichtmenge.

· [image: image5.png]


Selbstentzündliche Materialien, wie mit Öl getränkte Putzlappen in dicht geschlossenen Behältern unter Luftabschluss lagern.

· Brennbare Materialien mit ausreichendem Abstand zu heißen Flächen, wie Heizungen lagern.

· Zusammenlagerungshinweise und die Mischungsverbote für Gefahrstoffe einhalten.

· [image: image6.png]


Gasflaschen und Behälter nach dem Gebrauch dicht verschließen und mögliche  Gasansammlungen verhindern.

· [image: image7.png]2




Heißarbeiten (z.B. Schleifen, Schweißen, Löten) nur mit Erlaubnisschein in zugelassenen Bereichen durchführen. Dabei brennbare Gegenstände aus dem Arbeitsbereich entfernen und Staubaufwirbelungen, Staubansammlungen, Sprühnebel, Gasbildung und elektrostatische Aufladungen vermeiden.
· Bei Heißarbeiten Löschmittel und eine Feuerwache bereitstellen. 

· Keine Abluft- und Luftaustrittsöffnungen von Geräten verstellen oder verdecken.
· [image: image8.png]


Feuerlöscher nicht verstellen.
· Nur geeignete Löschmittel einsetzen, z.B. Fettbrandlöscher für Fettbrände in Küchen, Metallbrandlöscher für brennbare Metallstäube, CO2-Löscher bei Elektrogeräten.
· Brandschutzordnung und Alarmplan beachten und einhalten.

· Die Feuerwehr-Notrufnummer 112 muss jedem bekannt sein.

· [image: image9.png]


Beschädigte und ungeprüfte Feuerlöscher, Wandhydranten sowie Rauch- und Wärmeabzugseinrichten melden. 
· [image: image10.png])




Im Gefahrfall oder bei Übungen die Anweisungen der Brandschutzhelfer und der Einsatzkräfte befolgen.

· Keine Brandschutztüren verkeilen oder festbinden.



Warnung vor feuer-gefährlichen Stoffen








Warnung vor elek-trischer Spannung





Warnung vor explosions-gefährlichen Stoffen





Keine offene Flam-me; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten  





  Brandmeldetelefon





  Handbrandmelder





  Löschschlauch





  Standort Feuerlöscher





  Sammelstelle





Rettungsweg, Notausgang








