Logo

Brandschutzordnung Teil B

gemäß

DIN 14096 : 2014 - 05

Tierarzt

Stand:

Inhaltsverzeichnis

a)	Einleitung	2

b)	Brandschutzordnung Teil A (Aushang)	3

c)	Brandverhütung	4

d)	Brand- und Rauchausbreitung	4

e)	Flucht- und Rettungswege	5

f)	Melde- und Löscheinrichtungen	5

g)	Verhalten im Brandfall	5

h)	Brand melden	5

i)	Alarmsignale und Anweisungen beachten	6

j)	In Sicherheit bringen	6

k)	Löschversuche unternehmen	6

l)	Besondere Verhaltensregeln	6

m)	Anhang	7

# Einleitung

Jährlich ereignet sich eine hohe Zahl an Bränden und Havarien in der gesamten Bundesrepublik. Die materiellen Schäden und das persönliche Leid eines jeden Betroffenen kann keiner nachvollziehen.

Um diesem entgegen zu wirken und zu verhindern, sind die Hinweise und Festlegungen dieser Brandschutzordnung von allen Personen, die sich auf dem Betriebsgelände aufhalten, zu beachten und einzuhalten.

Der Inhalt der Brandschutzordnung ist in Form von Aushängen, Merkblättern, in elektronischer Form usw. jedem leicht zugänglich zu machen bzw. zu übergeben, auch Fremdfirmenmitarbeitern, Praktikanten, Aushilfskräften usw.

Jeder ist verpflichtet, durch größte Vorsicht Brände und andere Schadensfälle zu verhüten und hat sich über die Brandgefahren an seinem Arbeitsplatz und die einzuleitenden Maßnahmen im Brandfall selbständig an Hand dieser Unterlagen zu informieren.

Der Inhalt der  Brandschutzordnung ist mindestens einmal jährlich, sowie bei Einstellung von neuen Mitarbeitern und nach besonderen Vorkommnissen zu unterweisen.

Alle Mitarbeiter sind über die Standorte der Feuerlöscher und Brandmeldeeinrichtungen, über die Flucht- und Rettungswege, über das Verhalten im Brandfall und in der Handhabung von Feuerlöscher zu unterrichten.

Diese Brandschutzordnung ist für alle Arbeitsbereiche gültig und tritt mit Bekanntgabe in Kraft.

Datum                                                                           Unterschrift

Betriebsleitung

# Brandschutzordnung Teil A (Aushang)

# Brandverhütung

- Ordnung und Sauberkeit an jedem Arbeitsplatz und in allen Betriebsbereichen sind wichtige Voraussetzungen für den betrieblichen Brandschutz.

- Der Umgang mit offenen Zündquellen, offenem Licht und offenem Feuer ist grundsätzlich auf dem gesamten Betriebsgelände verboten.

- Ausgenommen sind das Rauchen auf den festgelegten Raucherinseln und das Durchführen von genehmigungspflichtigen feuergefährlichen Arbeiten.

- Die Raucherinsel muss ausgeschildert und mit einer nichtbrennbaren Ascheablage ausgestattet sein.

- Asche- und Tabakreste sowie Streichhölzer dürfen nie in Papierkörben, sondern nur in nichtbrennbare Behältnisse mit Deckel entleert, gelagert, transportiert und entsorgt werden.

- Im Bereich der Raucherinsel dürfen keine entzündlichen Materialien und Flüssigkeiten gelagert werden.

- Bestehen bei der Produktion, Lagerung und Verwendung brennbarer oder explosiver Stoffe Explosionsgefahren, ist ein Explosionsschutzdokument zu erstellen.

- Brennbare Materialien und Abfälle sind so zu lagern und entsorgen, dass sie nicht in Brand geraten können. Heizungen und andere Wärmequellen sind ständig frei zu halten.

- Elektrische und gasbetriebene Geräte bzw. Maschinen sind nur entsprechend den Bedienungsanleitungen der Herstellers zu benutzen. In den Betriebsanweisungen für die Geräte und Maschinen sind die Brandschutzforderungen mit einzuarbeiten.

- Feuergefährliche Arbeiten (z.B. Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftauarbeiten) dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung durchgeführt werden, außer auf hierfür ständig vorgesehenen Arbeitsplätzen. Diese Genehmigung muss genaue Angaben über die zu treffenden Schutzmaßnahmen enthalten. Die feuer-gefährlichen Arbeiten dürfen nur von berechtigten und beauftragten Personen durchgeführt werden.

- Elektrische Geräte und Maschinen dürfen nur benutzt werden, wenn sie gemäß den festgelegten Prüffristen geprüft sind und eine gültige Prüfplakette aufweisen.

- Das Betreiben von privaten Elektrogeräten, wie Heizgeräte, Tauchsieder, Radios u.ä. durch die Mitarbeiter  im Betrieb ist unzulässig und muss schriftlich genehmigt werden.

- Festgestellte Mängel an elektrischen Anlagen und Geräten sind sofort dem Vorgesetzten zu melden.

- Elektroreparaturen dürfen nur von beauftragten und befugten Fachkräften ausgeführt werden.

- Bei Arbeitsschluss sind alle nicht benötigten elektrischen Betriebsmittel abzuschalten. Asche und Zigarettenreste sind ordnungsgemäß zu beseitigen, Fenster und Türen sind zu schießen.

- Beim Umgang mit entzündlichen Gefahrstoffen ist darauf zu achten, dass keine Brände entstehen können und ausreichend Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden.

- Entzündliche Gefahrstoffe dürfen nur in bruchsicheren und geeigneten Behälter transportiert und gelagert werden und sind nur als Tagesbedarf am Arbeitsplatz bereit zu halten.

- Für entzündliche Gefahrstoffe müssen am Arbeitsplatz Betriebsanweisungen vorliegen.

- Die Heizungsanlage darf nur von unterwiesenen Mitarbeitern betreten und betrieben werden.

- Alle brandgefährdenden Zustände, insbesondere Mängel an Brandschutzeinrichtungen, Geräten und Elektroinstallationen sowie Anzeichen hierfür (flackerndes Licht, Schmorgerüche, Heizungen verstellt, ausgelaufene brennbare Flüssigkeiten u.ä.) sind sofort dem Vorgesetzten zu melden.

- Fluchtwege, Treppen, Transport- und Verkehrswege sowie Feuerlöscherstandorte sind stets freizuhalten. Notausgänge dürfen niemals verschlossenen oder verstellt werden.

# Brand- und Rauchausbreitung

- Bei einem Entstehungsbrand ist zu verhindern, dass sich Feuer und Rauch ungehindert ausbreiten können. Deshalb alle Türen geschlossen halten. Hierunter zählen auch Türen von sanitären Anlagen.

- Durch Brandrauche betroffene Räume sind sofort zu räumen.

- Eine Rauchverschleppung beim Verlassen eines verqualmten Raumes lässt sich nur durch schnelles Passieren und Schließen der Tür vermeiden.

- Feuer-  und Rauchschutztüren sind selbstschließend, um die Brand- und Rauchausbreitung in jedem Fall zu verhindern. Derartige Türen dürfen nicht verkeilt, angebunden oder in anderer Weise unwirksam gemacht werden. Befinden sich an diesen Türen Feststellanlagen, die bei Raucheinwirkung das Schließen der Türen bewirken, können diese Türen während des Betriebes offen stehen. Nach Betriebsschluss müssen sie geschlossen werden.

- Auch alle anderen Türen sind geschlossen zu halten. Hierunter zählen auch Türen von Büroräumen und sanitären Anlagen.

- Anhäufungen von brennbaren Materialien begünstigen die Brand- und Rauchausbreitung und müssen daher vermieden werden.

- Die Aufbewahrung sowie das Auf- und Unterstellen von Materialien und Gegenständen ist in Treppenhäusern, unter Treppen, Durchfahrten, in der Nähe von Aufgängen, Löschwasserentnahmestellen und in Flucht- und Rettungswegen ohne Ausnahme untersagt.

# Flucht- und Rettungswege

- Flucht- und Rettungswege einschließlich ihrer Ausgänge ins Freie dürfen weder zugestellt noch unzulässig, z.B. durch Einbauten oder Gegenstände, eingeengt werden. Stolpergefahren in den Rettungswegen sind zu beseitigen.

- Flucht- und Rettungswege sind im Objekt mit Rettungswegzeichen und in den Flucht- und Rettungswegplänen gekennzeichnet. Rettungswegkennzeichen dürfen nicht eigenmächtig verändert werden.

- Die Zufahrtswege und Fläche für die Feuerwehr sowie die Löschwasserentnahmestellen sind ständig von Fahrzeugen, Müllcontainern und dergleichen freizuhalten sowie im Winter von Schnee zu beräumen.

- Die Betriebsbereitschaft der Löschwasserentnahmestellen muss durch geeignete Maßnahmen auch im Winter gewährleistet werden.

- Auf jeder Etage muss ein Flucht- und Rettungsplan gut sichtbar aushängen. Die Mitarbeiter sind wiederholt über die Flucht- und Rettungswege zu belehren.

- Bei Ausbruch eines Brandes haben alle Beschäftigten das Gebäude entlang den Flucht- und Rettungswegen zu verlassen und sich zum Sammelplatz zu begeben.

- Der Sammelplatz für die Beschäftigten ist im Flucht- und Rettungsplan ersichtlich.

# Melde- und Löscheinrichtungen

- Jeder Mitarbeiter muss in der Lage sein, Alarm auszulösen, die Feuerwehr zu verständigen, die Evakuierung (Räumung) zu veranlassen bzw. durchzuführen und Feuerlöscher richtig zu handhaben.

- Alle Beschäftigten sind über die an ihrem Arbeitsplatz nahegelegenen Standorte der  Brandmeldeeinrichtungen und der Feuerlöscher sowie deren Handhabung regelmäßig (mindestens 1 x jährlich aktenkundig) zu unterrichten.

- Die vorhandenen Handfeuerlöscher dürfen nicht verstellt werden.

- Feuerlöscher sind mit einem gut sichtbaren Hinweisschild auszustatten.

Jeder Mitarbeiter muss sich mit der Wahl der richtigen Handfeuerlöscher vertraut machen.

# Verhalten im Brandfall

- Im Brandfall ist Ruhe zu bewahren und überlegt zu handeln.

- Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung.

- Feuerwehr sofort alarmieren.

- Löschversuche unternehmen.

- Gebäude verlassen.

# Brand melden

- Bei Entdeckung eines Brandes ist sofort die Feuerwehr telefonisch über Notruf zu alarmieren bzw. deren Alarmierung zu veranlassen.

  - Druckknopfmelder betätigen.

  - Bei Anruf über Festnetz eine 0 vorwählen (Notruf: 0112)

  - Bei Anruf mit Handy Notruf : 112 wählen.

- Die Brandmeldung muss folgenden Inhalt haben:

Wer meldet?

Wo brennt es?

Was brennt?

Wie viele Menschen sind betroffen?

Warten auf evtl. Rückfragen!

# Alarmsignale und Anweisungen beachten

- Beim Ertönen der Alarmierungssignale und der Rufzeichen „Feueralarm“ haben alle Mitarbeiter das Gebäude sofort zu verlassen.

- Vor Eintreffen der Feuerwehr ist den Anweisungen des Objektverantwortlichen unbedingt Folge zu leisten. Nach Eintreffen der Feuerwehr sind die Anweisungen des Einsatzleiters der Feuerwehr zwingend zu befolgen.

- Das Gebäude darf erst nach Freigabe durch die Feuerwehr wieder betreten werden.

# In Sicherheit bringen

- Bei Erkennen eines Brandes und dem Ertönen der Signalhörner  haben alle Beschäftigte das Gebäude  unverzüglich zu verlassen und sich zum Sammelplatz zu begeben.

- Es ist den Flucht- und Rettungswegkennzeichnungen (Beschilderung und aushängende Flucht- und Rettungswegpläne) zu folgen.

- Im Brandfall keine Aufzüge benutzen.

- Hilfsbedürftige Personen sind zum Ausgang zu begleiten bzw. zu transportieren, damit sichergestellt ist, dass alle das Gebäude verlassen haben. Den Mitarbeitern und Besuchern ist ein erneutes Betreten des Gebäudes zu verwehren.

- Bei versperrten Flucht- und Rettungswegen haben sich die betreffenden Personen bemerkbar zu machen (Hilferufe).

- Sind Fluchtwege nur leicht verraucht oder werden Personen bei Verlassen des Gebäudes vom Rauch überrascht, müssen sie sich gebückt oder kriechend weiter bewegen.

- Das Fehlen von Mitarbeitern ist unverzüglich der Feuerwehreinsatzleitung mitzuteilen.

# Löschversuche unternehmen

- Bei erkennbar beherrschbaren Entstehungsbränden ist jeder Mitarbeiter – sofern für die eigene Person keine Gefährdung auftritt – im Rahmen seiner Möglichkeiten verpflichtet, Löschversuche zu unternehmen.

- Bei der Durchführung von Löschversuchen ist auf die Freihaltung erforderlicher Rückzugswege zu achten.

- Bei zunehmender Rauchentwicklung ist der Raum sofort zu verlassen. Das Einatmen von Rauchgasen ist gesundheitsschädlich und kann auch tödlich sein.

- Brennende Personen nicht fortlaufen lassen, sondern das Feuer mit Hilfe von Löschdecken, Mänteln und dergleichen sowie durch Herumwälzen der Person auf dem Boden ersticken.

Das Feuer an brennenden Personen kann auch mit Handfeuerlöscher gelöscht werden.

- Möglichst mehrere Handfeuerlöscher gleichzeitig einsetzen, nicht nacheinander.

- Bei Bränden an elektrotechnischen Anlagen sind folgende zusätzlichen Auflagen einzuhalten:

- Möglichst Strom sofort abschalten

- Entsprechend der Bedienungsanleitung auf den Handfeuerlöschern ist der

vorgeschriebene Mindestabstand einzuhalten.

- Der Einsatz ist nur in Anlagen bis zu der auf der Bedienungsanleitung des

Handfeuerlöschers angegebenen maximalen Spannung zulässig.

# Besondere Verhaltensregeln

- Türen zum Brandraum sind zu schließen, aber nicht abzuschließen. Übrige Türen und Fenster sind geschlossen zu halten, aber nicht abzuschließen.

- Türen zu Brandräumen dürfen wegen der Explosionsgefahr nicht selbständig geöffnet werden, nur durch die Feuerwehr.

- Sachwerte sind nur zu bergen, wenn dies ohne Gefährdung von Personen noch möglich ist. Geborgene Gegenstände sind zu beaufsichtigen.

- Die Rettungs- und Angriffswege der Feuerwehr sind freizuhalten.

- Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel sind abzuschalten.

- Die Nutzung der Aufzüge im Brandfall ist unzulässig.

- Die Fahrzeuge auf dem Betriebsgelände, die in der Nähe des Brandobjektes den Einsatz der Feuerwehr behindern, sind wegzufahren.

- Nach Eintreffen der Feuerwehr darf der Brandbereich nur mit Zustimmung des Einsatzleiters der Feuerwehr betreten werden.

# Anhang