Prüfprotokoll Brandschutzordnung

Firma:

Zu überprüfende Brandschutzordnung vom:

Datum der Überprüfung:

Teilnehmer: Herr …………....….….., Funktion:

Herr ……………………, Funktion:

| Brandschutzordnung Teil A, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd.Nr. | Anforderungen nach DIN 14096:2014-05 | Anforderungen eingehalten |  |  |
|  |  | ja | nein | Bemerkungen |
| 1 | Teil A mindestens im Format A4. |  |  |  |
| 2 | 10 mm breiter Rand in Farbe Rot vorhanden. |  |  |  |
| 3 | Schrift gemäß DIN 1451 eingehalten. |  |  |  |
| 4 | Schrifthöhen für Überschrift, Schlagworte und Text eingehalten. |  |  |  |
| 5 | Reihenfolge und Anordnung der in Tabelle 1 enthaltenen Überschriften, Schlagworte, Not-ruf, Texte und Sicherheitszeichen eingehalten. |  |  |  |
| 6 | Nicht zutreffende Texte und Symbole sind entfallen. |  |  |  |
| 7 | Kein zusätzlichen Texte, Symbole und Sicherheitszeichen vorhanden. |  |  |  |
| 8 | Die Symbolhöhe beträgt mindestens 10 mm. |  |  |  |
| 9 | Teil A gut sichtbar für alle und einwandfrei lesbar in den Arbeitsbereichen angebracht. |  |  |  |
| 10 | Aufschrift „Brandschutzordnung nach DIN 14096“ ist unten, oberhalb des roten Randes sowie das Erstellungsdatum und der Objektnahme in vorgegebener Schriftart und Schrifthöhe angebracht. |  |  |  |

| Brandschutzordnung Teil B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd.Nr. | Anforderungen nach DIN 14096:2014-05 | Anforderungen eingehalten |  |  |
|  |  | ja | nein | Bemerkungen |
| 11 | Aktuelle Brandschutzordnung Teil B ist jeder Person, die sich nicht nur vorübergehend im Betrieb aufhält, in irgendeiner Form, bereitgestellt. |  |  |  |
| 12 | Ist die Übergabe der Brandschutzordnung Teil B von diesen Personen oder von anderen im Objekt tätigen Betrieben schriftlich bestätigt. |  |  |  |
| 13 | Inhalt der Abschnitte sind wie vorgegeben mit den Überschriften in der Reihenfolge a) bis m) gegliedert. |  |  |  |
| Lfd.Nr. | Anforderungen nach DIN 14096:2014-05 | Anforderungen eingehalten |  |  |
|  |  | ja | nein | Bemerkungen |
| 14 | Inhalt der Abschnittstexte sind aktuell, eindeutig und leicht erfassbar: |  |  |  |
|  | - Einleitung, Inkraftsetzung, Unterschrift |  |  |  |
|  | - Brandschutzordnung Teil A - Aushang |  |  |  |
|  | - Brandverhütung |  |  |  |
|  | - Brand- und Rauchausbreitung |  |  |  |
|  | - Flucht- und Rettungswege |  |  |  |
|  | - Melde- und Löscheinrichtungen |  |  |  |
|  | - Verhalten im Brandfall |  |  |  |
|  | - Brand melden |  |  |  |
|  | - Alarmierungssignale und Anweisungen |  |  |  |
|  | - in Sicherheit bringen |  |  |  |
|  | - Löschversuche unternehmen |  |  |  |
|  | - Besondere Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | - Anhang |  |  |  |

| Brandschutzordnung Teil C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd.Nr. | Anforderungen nach DIN 14096:2014-05 | Anforderungen eingehalten |  |  |
|  |  | ja | nein | Bemerkungen |
| 15 | Aktuelle Brandschutzordnung Teil C ist den Personen mit besonderen Brandschutzauf-gaben in Papierform übergeben. |  |  |  |
| 16 | Ist die Übergabe der Brandschutzordnung Teil C von den beauftragten Personen schriftlich bestätigt. |  |  |  |
| 17 | Inhalte der Brandschutzordnung Teil C sind mit Personenangaben aktuell und eindeutig: |  |  |  |
|  | - Einleitung, Inkraftsetzung, Unterschrift |  |  |  |
|  | - Brandverhütung |  |  |  |
|  | - Meldung und Alarmierungsablauf |  |  |  |
|  | - Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  |
|  | - Löschmaßnahmen |  |  |  |
|  | - Vorbereitung Feuerwehreinsatz |  |  |  |
|  | - Nachsorge |  |  |  |
|  | - Anhang |  |  |  |

Unterschrift